**實驗夾具資料建檔表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 夾具編號 | R-BCS-0001-04 | 用途分類 | 梁柱接頭試驗系統 |
| 外觀尺寸 | 1400x400x5840 | 組件數量 | 1 |
| 材料性質 | A36 | 所屬組別 | 建物組 |
| 製作日期 | 2005.05 | 保管人員 | 莊勝智 |
| 說明:梁柱接頭試驗系統包含一個柱底座、兩個柱轉接梁與兩組側撐。 |
| 設計圖說 |
| 圖1.梁側撐設計圖-2 |
| 夾具照片 |
| \\sfs2\Public\Projects\FixtureDB\林克強\1\PHOTOS\R-BCS-0001-04\1.照片1.梁側撐-2.jpg照片1. 梁側撐-2 |